Rapport Energy Check

WUECT v0.1.001

Dossier

PCO - Station 2 Pompes ROVATTI

Coût du cycle de vie de la pompe

Pourquoi votre audit est si important

CONSOMMATION D''ÉNERGIE

PRIX D’ACHAT

ENTRETIEN & MAINTENANCE

L’Audit Energétique vous aide à identifier les économies potentielles d’énergie dans votre installation de pompage et à comprendre comment économiser sur les frais de fonctionnement de ces pompes.

Comment votre audit énergétique est effectué

L’audit énergétique a été fait en conformité avec la norme ISO 14414 standard d’évaluation énergétique des systèmes de pompage et sur la base d’un calcul théorique suivant une précision de +/- 10%.

| Données clés | Plaque signalétique | Fourni par le client |
| --- | --- | --- |
| Débit et HMT de la pompe |  |  |
| Données de puissance du moteur |  |  |
| Heures de fonctionnement / an |  |  |
| Année d’installation |  |  |
| Utilisation de la pompe |  |  |
| Besoins opérationnels |  |  |

Le tableau ci-dessus montre les informations indispensables à la réalisation d’un audit énergétique ainsi qu’à l’origine de ces informations sur site.

De cet ensemble de données, nous avons calculé les économies d’énergie potentielles pour chaque pompe évaluée. Les résultats de l’audit énergétique sont basés sur l’hypothèse que rien dans l’installation ne sera changé, excepté le système de pompage.

Rapport comparatif

PCO - Station 2 Pompes ROVATTI

Rapport généré le 16/10/2026

# Client

Client : PIERRE LOUIS PONTE - VRP

Contact : PIERRE LOUIS PONTE

Email : pl.ponte@bpmgroup.fr

Mobile :

# Paramètres de l'étude

| Coût de l'énergie | 0,15 EUR/kWh |
| --- | --- |
| Augmentation annuelle de l'énergie | 1,0 % |
| Perte de rendement annuelle | 100,0 % |
| Durée de l'étude | 10 ans |

# Comparatif des systèmes

| Caractéristique | Ancien système | Nouveau système |
| --- | --- | --- |
| Nom du système | Ancien Système | Nouveau Système |
| Investissement | 0,00 EUR | 10 588,00 EUR |
| Marque pompe | {{POMPE_ANCIEN_1_MARQUE}} | {{POMPE_NOUVEAU_1_MARQUE}} |
| Modèle pompe | {{POMPE_ANCIEN_1_MODELE}} | {{POMPE_NOUVEAU_1_MODELE}} |
| Puissance nominale | {{POMPE_ANCIEN_1_PUISSANCE_NOMINALE}} | {{POMPE_NOUVEAU_1_PUISSANCE_NOMINALE}} |
| Débit | {{POMPE_ANCIEN_1_DEBIT}} | {{POMPE_NOUVEAU_1_DEBIT}} |
| HMT | {{POMPE_ANCIEN_1_HMT}} | {{POMPE_NOUVEAU_1_HMT}} |
| Rendement pompe | {{POMPE_ANCIEN_1_RENDEMENT_POMPE}} | {{POMPE_NOUVEAU_1_RENDEMENT_POMPE}} |
| Rendement moteur | {{POMPE_ANCIEN_1_RENDEMENT_MOTEUR}} | {{POMPE_NOUVEAU_1_RENDEMENT_MOTEUR}} |
| Année d'installation | {{POMPE_ANCIEN_1_ANNEE_INSTALLATION}} | {{POMPE_NOUVEAU_1_ANNEE_INSTALLATION}} |
| Heures de fonctionnement/an | {{POMPE_ANCIEN_1_HEURES_FONCTIONNEMENT}} | {{POMPE_NOUVEAU_1_HEURES_FONCTIONNEMENT}} |

# Détails des systems

### Ancien Système

{{POMPE_ANCIEN_1}}

Marque de la pompe : 		{{POMPE_ANCIEN_1_MARQUE}}

Modèle de la pompe : 		{{POMPE_ANCIEN_1_MODELE}}

Puissance nominale : 		{{POMPE_ANCIEN_1_PUISSANCE_NOMINALE}} kW

Débit : 				{{POMPE_ANCIEN_1_DEBIT}} m³/h

Hauteur manométrique : 	{{POMPE_ANCIEN_1_HMT}} mCE

Rendement pompe : 		{{POMPE_ANCIEN_1_RENDEMENT_POMPE}} %

Rendement moteur : 		{{POMPE_ANCIEN_1_RENDEMENT_MOTEUR}} %

Année d'installation : 		{{POMPE_ANCIEN_1_ANNEE_INSTALLATION}}

Heures de fonctionnement : 	{{POMPE_ANCIEN_1_HEURES_FONCTIONNEMENT}} h

Coût d'investissement : 		{{POMPE_ANCIEN_1_COUT_INVESTISSEMENT}} €

Puissance P1 estimée : 		{{POMPE_ANCIEN_1_P1_ESTIMEE}} kW

Puissance P1 calculée : 		{{POMPE_ANCIEN_1_P1_CALCULEE}} kW

Énergie spécifique : 		{{POMPE_ANCIEN_1_ENERGIE_SPECIFIQUE}} kW/(m³/h)

### Nouveau Système

{{POMPE_NOUVEAU_1}}

Marque de la pompe : 		{{POMPE_NOUVEAU_1_MARQUE}}

Modèle de la pompe : 		{{POMPE_ NOUVEAU _1_MODELE}}

Puissance nominale : 		{{POMPE_ NOUVEAU _1_PUISSANCE_NOMINALE}} kW

Débit : 				{{POMPE_ NOUVEAU _1_DEBIT}} m³/h

Hauteur manométrique : 	{{POMPE_ NOUVEAU _1_HMT}} mCE

Rendement pompe : 		{{POMPE_ NOUVEAU _1_RENDEMENT_POMPE}} %

Rendement moteur : 		{{POMPE_ NOUVEAU _1_RENDEMENT_MOTEUR}} %

Année d'installation : 		{{POMPE_ NOUVEAU _1_ANNEE_INSTALLATION}}

Heures de fonctionnement : 	{{POMPE_ NOUVEAU _1_HEURES_FONCTIONNEMENT}} h

Coût d'investissement : 		{{POMPE_ NOUVEAU _1_COUT_INVESTISSEMENT}} €

Puissance P1 estimée : 		{{POMPE_ NOUVEAU _1_P1_ESTIMEE}} kW

Puissance P1 calculée : 		{{POMPE_ NOUVEAU _1_P1_CALCULEE}} kW

Énergie spécifique : 		{{POMPE_ NOUVEAU _1_ENERGIE_SPECIFIQUE}} kW/(m³/h)

# Résultats

| Coût total ancien système | 80 119,25 EUR |
| --- | --- |
| Coût total nouveau système | 79 230,49 EUR |
| Économie totale | 11 476,76 EUR |
| Seuil de rentabilité | Année 9 |
| Taux de rentabilité | 14,3 % |

# Détail année par année

| Année | Conso Ancien | Conso Nouveau | Coût Ancien | Coût Nouveau | Économie | Cumul € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 47 510 kWh | 39 825 kWh | 7 126,43 EUR | 5 973,75 EUR | 1 152,68 EUR | 11 740,68 EUR |
| 2027 | 48 474 kWh | 40 634 kWh | 7 343,83 EUR | 6 155,99 EUR | 1 187,84 EUR | 12 928,52 EUR |
| 2028 | 49 458 kWh | 41 459 kWh | 7 567,87 EUR | 6 343,79 EUR | 1 224,08 EUR | 14 152,60 EUR |
| 2029 | 50 463 kWh | 42 300 kWh | 7 798,75 EUR | 6 537,32 EUR | 1 261,42 EUR | 15 414,02 EUR |
| 2030 | 51 487 kWh | 43 159 kWh | 8 036,66 EUR | 6 736,76 EUR | 1 299,91 EUR | 16 713,93 EUR |
| 2031 | 52 533 kWh | 44 036 kWh | 8 281,84 EUR | 6 942,28 EUR | 1 339,56 EUR | 18 053,49 EUR |
| 2032 | 52 533 kWh | 44 930 kWh | 8 364,66 EUR | 7 154,07 EUR | 1 210,59 EUR | 19 264,08 EUR |
| 2033 | 52 533 kWh | 45 842 kWh | 8 448,30 EUR | 7 372,32 EUR | 1 075,99 EUR | 20 340,07 EUR |
| 2034 | 52 533 kWh | 46 773 kWh | 8 532,79 EUR | 7 597,22 EUR | 935,56 EUR | 21 275,64 EUR |
| 2035 | 52 533 kWh | 47 722 kWh | 8 618,12 EUR | 7 828,99 EUR | 789,12 EUR | 22 064,76 EUR |

Graphiques

Pensez Certificats d’Economies d’Energie

L’ACCOMPAGNEMENT DE

GRUNDFOS ET SOCOTEC

- Détection de gisement CEE et potentialités de réduction de consommation d’énergie d’un bâtiment résidentiel, tertiaire ou industriel

- Optimisation du calcul des kWhcumac

- Montage financier auprès de l'obligé ou le délégataire le plus avantageux. Maintien d'un prix avantageux sur le marché des CEE

DEUX FICHES POUR COLLER A VOTRE

INSTALLATION D’EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT

- IND-UT-102 : Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone

- IND-UT-114 : Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à reluctance

Dans le dispositif des CEE :

-Un *obligé est un vendeur d’énergie

-Un *délégataire est une entreprise autorisée par le ministère de la transition écologique à endosser les responsabilités totales ou partielles d’un vendeur d’énergie en matière de CEE. Il est considéré à son tour comme un obligé.